«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии

__________________________ Е.Р.Петросян

«__________» __________________ 2010 г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ РОСС RU.0001.________________

от «_____» ______________ 2010 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа по сертификации продукции ООО «ГрадЛайн Сервис»

Раздел 1.Продукция медицинского назначения и медицинская техника

| Наименование продукции | Код ОКП | Характеристики (показатели), подтверждаемые при сертификации | Обозначение НД, по которым проводится Сертификация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на продукцию, где установлены характеристики, подтверждаемые при сертификации | на методы испытаний для определения характеристик |
| Изделия из прецизионных сплавов Лента и проволока из специальных сплавов для соединительных и вживляемых элементов изделий для сердечно-сосудистой хирургии Проволока из специальных сплавов для соединительных силовых и вживляемых элементов изделий для костей организма | 12 6100 12 6100 12 6100 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51397-99 ГОСТ Р 51397-99 ГОСТ Р 51396-99 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51397-99 ГОСТ Р 51397-99 ГОСТ Р 51396-99 |
| Изделия из латексов и клеев Изделия медицинские из латекса, медицинские клеи: Перчатки медицинские диагностические Перчатки медицинские хирургические Средства предохранения Соски латексные детские | 25 1400 25 1460 25 1464 25 1465 25 1466 25 1467 25 1468 | Показатели безопасности Показатели безопасности Показатели безопасности Показатели безопасности Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 j ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО11193-2-2002) ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) ГОСТ 3-88 ГОСТ 4645-81 ГОСТ Р 51068-97 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО11193-2-2002) ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) ГОСТ 3-88 ГОСТ 4645-81 ГОСТ Р 51068-97 |
| Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными формовые Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла: | 25 3700 25 3700 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ 3399-76 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 j ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ 3399-76 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) |
| Изделия медицинские, санитарно-гигиеническиеи предметы ухода за больными неформовые | 25 4500 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) ГОСТ 3399-76 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) ГОСТ 3399-76 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) ГОСТ Р 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) |
| Товары бумажно-беловые Изделия из бумаги медицинского назначения Прокладки (пакеты) женские гигиенические, в т.ч. медицинского назначения Изделия из бумаги медицинского назначения: материалы хирургические, средства перевязочные | 54 6300 54 6358 54 6357 54 6358 54 6358 | Показатели безопасности Показатели безопасности Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 j ГОСТ Р 52483-2005 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 j ГОСТ Р 52770-2007 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52483-2005 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 j ГОСТ Р 52770-2007 |
| Изделия медицинские Материалы хирургические, средства перевязочные: Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических и шерстяных волокон) Материалы хирургические, средства перевязочные: Материалы хирургические, средства перевязочные: Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи | 81 5800 81 5800 81 9500 81 9510 83 1180 84 6000 84 6100 84 6110 | Показатели безопасности Показатели безопасности Показатели безопасности Показатели безопасности Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51219-98 ГОСТ Р 53005-2008 ГОСТ 1172-93 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 9412-93 ГОСТ 16427-93 ГОСТ 22379-93 ГОСТ 1172-93 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51219-98 ГОСТ Р 53005-2008 ГОСТ 1172-93 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 9412-93 ГОСТ 16427-93 ГОСТ 22379-93 ГОСТ 1172-93 |
| Материалы стоматологические Изделия для внутреннего протезирования стоматологические | 93 9100 93 9100 | Показатели безопасности Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 7491-95 ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 51735-2001 ГОСТ Р 51736-2001 ГОСТ Р 51889-2002 МС ИСО 10139-1-91 ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 52004-2003 ГОСТ Р 52224-2004 МС ИСО1564-95 ГОСТ Р ИСО 1563-2005 ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) ГОСТ Р 51381-99 ГОСТ Р 51830-2001 МС ИСО7405-97 ГОСТ Р ИСО 1562-2008 МС ИСО 8891-93 ГОСТ Р ИСО 9333-2008 МС ИСО 6871-1-94 ГОСТ Р 53129-2008 ГОСТ Р ИСО 22112-2008 ГОСТ Р 51058-97 ГОСТ Р 51867-2002 ГОСТ Р 51830-2001 МС ИСО 3336-93 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 51887-2002 ГОСТ Р 52004-2003 ГОСТ Р 52224-2004 МС ИСО 7551-96 ГОСТ Р ИСО 11244-2006 МС ИСО11245-99 МС ИСО 15912-2006 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р ИСО 7491-95 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 51059-97 (ИСО 6876-86) ГОСТ Р 51094-97 (ИСО 3107-88) ГОСТ Р 51202-98 МС ИСО 11405-94 МС ИСО 14569-1-99 МС ИСО 1559-95 МС ИСО 24234-2004 МС ИСО 6877-95 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) ГОСТ Р 50582-93 (ИСО 5835-91) МС ИСО10451-91 МС ИСО14727-98 МС ИСО/ТР 11175-93 МС ИСО 5832-1-97 ГОСТ Р ИСО 5833-2005 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 7491-95 ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 51735-2001 ГОСТ Р 51736-2001 ГОСТ Р 51889-2002 МС ИСО 10139-1-91 ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 52004-2003 ГОСТ Р 52224-2004 МС ИСО1564-95 ГОСТ Р ИСО 1563-2005 ГОСТ Р 52578-2006 (ИСО 4823-2000) ГОСТ Р 51381-99 ГОСТ Р 51830-2001 МС ИСО7405-97 ГОСТ Р ИСО 1562-2008 МС ИСО 8891-93 ГОСТ Р ИСО 9333-2008 МС ИСО 6871-1-94 ГОСТ Р 53129-2008 ГОСТ Р ИСО 22112-2008 ГОСТ Р 51058-97 ГОСТ Р 51867-2002 ГОСТ Р 51830-2001 МС ИСО 3336-93 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 51887-2002 ГОСТ Р 52004-2003 ГОСТ Р 52224-2004 МС ИСО 7551-96 ГОСТ Р ИСО 11244-2006 МС ИСО11245-99 МС ИСО 15912-2006 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р ИСО 7491-95 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 51059-97 (ИСО 6876-86) ГОСТ Р 51094-97 (ИСО 3107-88) ГОСТ Р 51202-98 МС ИСО 11405-94 МС ИСО 14569-1-99 МС ИСО 1559-95 МС ИСО 24234-2004 МС ИСО 6877-95 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) ГОСТ Р 50582-93 (ИСО 5835-91) МС ИСО10451-91 МС ИСО14727-98 МС ИСО/ТР 11175-93 МС ИСО 5832-1-97 ГОСТ Р ИСО 5833-2005 |
| Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные Средства дезинфицирующие | 93 9200 93 9210 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.1.007-76 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 | ГОСТ 12.1.007-76 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 |
| Средства по уходу за контактными линзами | 93 9212 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 j ГОСТ Р 52770-2007 |
| Материалы хирургические, средства перевязочные специальные: | 93 9300 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 53005-2008 ГОСТ 26641-85 ГОСТ 396-84 ГОСТ Р 53498-2009 ГОСТ Р 52162-2003 ГОСТ 16427-93 ГОСТ 22379-93 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 1207-70 ГОСТ 1179-93 ГОСТ 1172-93 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 53005-2008 ГОСТ 26641-85 ГОСТ 396-84 ГОСТ Р 53498-2009 ГОСТ Р 52162-2003 ГОСТ 16427-93 ГОСТ 22379-93 ГОСТ 5556-81 ГОСТ 1207-70 ГОСТ 1179-93 ГОСТ 1172-93 |
| Изделия протезно-ортопедические Материалы хирургические, средства перевязочные: | 93 9600 93 9600 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51219-98 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51219-98 |
| 9398 Материалы и средства медицинские прочие Материалы хирургические, средства перевязочные: | 93 9800 93 9800 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008 ГОСТ Р ЕН 13795-2-2008 ГОСТ Р ЕН 13795-2-2008 ГОСТ 27047-86 ГОСТ Р 51532-99 (МЭК 61331-1-94) ГОСТ Р 51533-99 (МЭК 61331-2-94) ГОСТ Р 51534-99 (МЭК 61331-3-98) ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008 ГОСТ 27048-86 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008 ГОСТ Р ЕН 13795-2-2008 ГОСТ Р ЕН 13795-2-2008 ГОСТ 27047-86 ГОСТ Р 51532-99 (МЭК 61331-1-94) ГОСТ Р 51533-99 (МЭК 61331-2-94) ГОСТ Р 51534-99 (МЭК 61331-3-98) ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008 ГОСТ 27048-86 |
| Изделия для внутреннего протезирования, аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма: | 93 9818 94 4480 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р51566-2000 ГОСТ 26997-2002 ГОСТ Р 52999.1-2008 ГОСТ Р 53497-2009 ГОСТ Р 52732-2007 ГОСТ Р51073-97 ГОСТ Р 53000-2008 ГОСТ Р 52038-2003 ГОСТ Р 52039-2003 ГОСТ Р 53078-2008 (ИСО 15798:2001) ГОСТ Р 53468-2009 (ИСО 16671:2003) ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) ГОСТ Р 50582-93 (ИСО 5835-91) МС ИСО 10451-91 МС ИСО 14727-98 МС ИСО/ТР 11175-93 МС ИСО 5832-1-97 ГОСТ Р ИСО 5833-2005 МС ИСО 6474-81 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р51566-2000 ГОСТ 26997-2002 ГОСТ Р 52999.1-2008 ГОСТ Р 53497-2009 ГОСТ Р 52732-2007 ГОСТ Р51073-97 ГОСТ Р 53000-2008 ГОСТ Р 52038-2003 ГОСТ Р 52039-2003 ГОСТ Р 53078-2008 (ИСО 15798:2001) ГОСТ Р 53468-2009 (ИСО 16671:2003) ГОСТ Р 51830-2001 ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) ГОСТ Р 50582-93 (ИСО 5835-91) МС ИСО 10451-91 МС ИСО 14727-98 МС ИСО/ТР 11175-93 МС ИСО 5832-1-97 ГОСТ Р ИСО 5833-2005 МС ИСО 6474-81 |
| Шприцы медицинские многократного и однократного применения с иглами и без них | 93 9863 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009 ГОСТ Р ИСО 7886-3-2009 ГОСТ Р ИСО 7886-4-2009 ГОСТ Р ИСО 8537-2009 ГОСТ Р ИСО 7864-2009 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009 ГОСТ Р ИСО 7886-3-2009 ГОСТ Р ИСО 7886-4-2009 ГОСТ Р ИСО 8537-2009 ГОСТ Р ИСО 7864-2009 |
| Изделия медицинские из резины, полимеров, латекса и стекла Медицинские клеи, гели контактные для медицинских исследований | 93 9800 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ 25047-87 ГОСТ Р ИСО 8637-99 ГОСТ Р ИСО 8638-99 ГОСТ Р ИСО 6710-2009 ГОСТ Р 50855-96 ГОСТ Р 51622-2000 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ 25047-87 ГОСТ Р ИСО 8637-99 ГОСТ Р ИСО 8638-99 ГОСТ Р ИСО 6710-2009 ГОСТ Р 50855-96 ГОСТ Р 51622-2000 |
| Инструменты механизированные Инструменты колющие Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой Инструменты оттесняющие Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные) Инструменты зондирующие, бужирующие | 94 3100 94 3200 94 3300 94 3400 94 3500 94 3600 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ 21643-82 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ 25981-83 ГОСТ26641-85 ГОСТ Р ИСО 7864-2009 ГОСТ Р ИСО 7864-2009 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ 21240-89 ГОСТ Р 50331-92 (ИСО 7740-85) ГОСТ 28518-90 ГОСТ Р 53342-2009 ГОСТ 28071-89 ГОСТ Р 53343-2009 ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) ГОСТ Р ИСО 13397-1-2006 ГОСТ 22090.1-93 (ИСО 3823-1-86) ГОСТ 22090.2-93 (ИСО 3823-2-86) ГОСТ Р 50569-93 (ИСО 7711-84) ГОСТ Р 50569.2-94 ГОСТ Р 50348.1-92 (ИСО 7787-1-84) ГОСТ Р 50348.2-92 (ИСО 7787-2-84) ГОСТ 28684-90 ГОСТ 28519-90 ГОСТ 26634-91 (ИСО 1797-85) ГОСТ Р 50565-93 (ИСО 7786-90) ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ Р ИСО 9873-2006 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ 21238-93 ГОСТ Р 53519-2009 ГОСТ 21241-89 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ Р 50564-93 (ИСО 7492-83) ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ 3399-76 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ 21643-82 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ 25981-83 ГОСТ26641-85 ГОСТ Р ИСО 7864-2009 ГОСТ Р ИСО 7864-2009 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ 21240-89 ГОСТ Р 50331-92 (ИСО 7740-85) ГОСТ 28518-90 ГОСТ Р 53342-2009 ГОСТ 28071-89 ГОСТ Р 53343-2009 ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) ГОСТ Р ИСО 13397-1-2006 ГОСТ 22090.1-93 (ИСО 3823-1-86) ГОСТ 22090.2-93 (ИСО 3823-2-86) ГОСТ Р 50569-93 (ИСО 7711-84) ГОСТ Р 50569.2-94 ГОСТ Р 50348.1-92 (ИСО 7787-1-84) ГОСТ Р 50348.2-92 (ИСО 7787-2-84) ГОСТ 28684-90 ГОСТ 28519-90 ГОСТ 26634-91 (ИСО 1797-85) ГОСТ Р 50565-93 (ИСО 7786-90) ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ Р ИСО 9873-2006 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ 21238-93 ГОСТ Р 53519-2009 ГОСТ 21241-89 ГОСТ 21238-93 ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 ГОСТ Р 50564-93 (ИСО 7492-83) ГОСТ Р ИСО 10555.1-99 ГОСТ Р ИСО 10555.2-99 ГОСТ Р ИСО 10555.3-99 ГОСТ Р ИСО 10555.4-99 ГОСТ Р ИСО 10555.5-99 ГОСТ Р ИСО 7228-93 ГОСТ Р 50580.1-93 (ИСО 5366-1-86) 50580.2-93 (ИСО 5366-2-85) ГОСТ Р ИСО 8836-99 ГОСТ 3399-76 |
| Наборы медицинские Наборы медицинских инструментов | 94 3700 94 3700 | Показатели безопасности | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 13402-2008 |
| Изделия травматологические Изделия травматологические, устройства для фиксации бедренных костей, имплантаты для остеосинтеза | 94 3800 94 3800 |  | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 8615-99 ГОСТ Р 51396-99 ГОСТ Р ИСО 9585-2009 ГОСТ Р ИСО 14602-99 ГОСТ Р ИСО5836-2006 ГОСТ Р 52640-2006 | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 8615-99 ГОСТ Р 51396-99 ГОСТ Р ИСО 9585-2009 ГОСТ Р ИСО 14602-99 ГОСТ Р ИСО5836-2006 ГОСТ Р 52640-2006 |
| Инструменты для ветеринарии, инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные Инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления разные, металлические шурупы для костей | 94 3900 94 3900 | Показатели безопасности | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО8319-1-2006 ГОСТ Р ИСО8319-2-2006 ГОСТ 30399-95 ГОСТ 30400-95 ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) ГОСТ Р 50582-93 (ИСО 5835-91) | ГОСТ 19126-2007 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО8319-1-2006 ГОСТ Р ИСО8319-2-2006 ГОСТ 30399-95 ГОСТ 30400-95 ГОСТ Р 50581-93 (ИСО 6475-89) ГОСТ Р 50582-93 (ИСО 5835-91) |
| Приборы для функциональной диагностики измерительные Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов | 94 4100 94 4100 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.25-94 (МЭК 601-2-25-93) ГОСТ Р 50267.47-2004 (МЭК 60601-2-47-2001) ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008 ГОСТ 19687-89 ГОСТ Р 50267.26-95 (МЭК 601-2-26-94) ГОСТ 25995-83 ГОСТ Р 52770-2007 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.25-94 (МЭК 601-2-25-93) ГОСТ Р 50267.47-2004 (МЭК 60601-2-47-2001) ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008 ГОСТ 19687-89 ГОСТ Р 50267.26-95 (МЭК 601-2-26-94) ГОСТ 25995-83 ГОСТ Р 52770-2007 |
| Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные | 94 4120 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) |
| Приборы для измерения давления: приборы для измерения артериального давления механические, электромеханические и электронные | 94 4130 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 51959.1-2002 ГОСТ Р 51959.2-2002 ГОСТ Р 51959.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 51959.1-2002 ГОСТ Р 51959.2-2002 ГОСТ Р 51959.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 |
| Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения | 94 4140 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) |
| Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека | 94 4150 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) |
| Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови | 94 4160 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 9918-99 ГОСТ Р ИСО 9919-2007 ГОСТ Р ИСО 15197-2009 ГОСТ Р ИСО 17593-2009 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 9918-99 ГОСТ Р ИСО 9919-2007 ГОСТ Р ИСО 15197-2009 ГОСТ Р ИСО 17593-2009 |
| Генераторы сигналов диагностические | 94 4170 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) |
| Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, мониторы медицинские | 94 4180 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.23-95 (МЭК 601-2-23-93) ГОСТ Р 50267.27-95 (МЭК 601-2-27-91) ГОСТ Р 50267.30-99 ГОСТ Р 50267.30-99 ГОСТ Р 50267.49-2004 ГОСТ Р52566-2006 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.23-95 (МЭК 601-2-23-93) ГОСТ Р 50267.27-95 (МЭК 601-2-27-91) ГОСТ Р 50267.30-99 ГОСТ Р 50267.30-99 ГОСТ Р 50267.49-2004 ГОСТ Р52566-2006 |
| Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки | 94 4200 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.18-94 (МЭК 601-2-18-90) ГОСТ 23496-89 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 53469-2009 (с 01.01.2011) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.18-94 (МЭК 601-2-18-90) ГОСТ 23496-89 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 53469-2009 (с 01.01.2011) |
| Аппараты рентгеновские медицинские диагностические | 94 4220 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК 60601-1-3-94) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-94) ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2005 ГОСТ Р МЭК 61262.1-99 ГОСТ Р МЭК 61262.3-99 ГОСТ Р МЭК 61262.5-99 ГОСТ Р МЭК 61262.6-99 ГОСТ Р МЭК 61262.7-99 ГОСТ Р 51530-99 (МЭК 61262-2-94) ГОСТ Р 51531-99 (МЭК 61262-4-94) ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2008 ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 ГОСТ Р 50267.15-93 (МЭК 601-2-15-88) ГОСТ Р МЭК 60613-99 ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93) ГОСТ Р МЭК 60336-99 ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-94) ГОСТ 26145-84 ГОСТ Р ИСО 4090-2006 ГОСТ Р 51529-99 (МЭК 60406-97) ГОСТ 26221-84 ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008 ГОСТ Р ИСО 9236-3-2009 | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.3-99 (МЭК 60601-1-3-94) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-94) ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2005 ГОСТ Р МЭК 61262.1-99 ГОСТ Р МЭК 61262.3-99 ГОСТ Р МЭК 61262.5-99 ГОСТ Р МЭК 61262.6-99 ГОСТ Р МЭК 61262.7-99 ГОСТ Р 51530-99 (МЭК 61262-2-94) ГОСТ Р 51531-99 (МЭК 61262-4-94) ГОСТ Р МЭК 60601-2-43-2008 ГОСТ Р МЭК 60601-2-7-2006 ГОСТ Р 50267.15-93 (МЭК 601-2-15-88) ГОСТ Р МЭК 60613-99 ГОСТ Р 50267.28-95 (МЭК 601-2-28-93) ГОСТ Р МЭК 60336-99 ГОСТ Р 50267.32-99 (МЭК 60601-2-32-94) ГОСТ 26145-84 ГОСТ Р ИСО 4090-2006 ГОСТ Р 51529-99 (МЭК 60406-97) ГОСТ 26221-84 ГОСТ Р ИСО 9236-1-2008 ГОСТ Р ИСО 9236-3-2009 |
| Приборы радиодиагностические | 94 4230 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-2-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60789-99 ГОСТ Р МЭК 61303-99 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 МС МЭК 601-2-17-2004 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-2-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60789-99 ГОСТ Р МЭК 61303-99 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 МС МЭК 601-2-17-2004 |
| Приборы офтальмологические | 94 4240 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10342-2008 ГОСТ Р ИСО 10343-2008 ГОСТ Р 53518-2009 (ИСО 15004-1:2006) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10342-2008 ГОСТ Р ИСО 10343-2008 ГОСТ Р 53518-2009 (ИСО 15004-1:2006) |
| Очки защитные | 94 4260 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 12.4.230.1 –2007 (ЕН 166-2002) | ГОСТ Р 12.4.230.1 –2007 (ЕН 166-2002) |
| Приборы для функциональной диагностики | 94 4280 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009 ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2009 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2005 ГОСТ Р МЭК 61675-1-2002 ГОСТ Р МЭК 61675-2-2002 ГОСТ Р МЭК 61675-3-2002 ГОСТ Р 53466-2009 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-2-37-2009 ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2009 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2005 ГОСТ Р МЭК 61675-1-2002 ГОСТ Р МЭК 61675-2-2002 ГОСТ Р МЭК 61675-3-2002 ГОСТ Р 53466-2009 |
| Приборы и аппараты для лечения, наркозные. Устройства для замещения функций органов и систем организма Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные | 94 4400 94 4410 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 20267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.10-93 (МЭК 601-2-10-84) ГОСТ Р 50267.4-92 (МЭК 601-2-4-83) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 20267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.10-93 (МЭК 601-2-10-84) ГОСТ Р 50267.4-92 (МЭК 601-2-4-83) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) |
| Приборы и аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые | 94 4420 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006 ГОСТ Р 50267.3-92 (МЭК 601-2-3-91) ГОСТ 28603-90 ГОСТ Р 50723-94 ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 ГОСТ Р 50267.6-92 (МЭК 601-2-6-84) ГОСТ Р51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-2-2-2006 ГОСТ Р 50267.3-92 (МЭК 601-2-3-91) ГОСТ 28603-90 ГОСТ Р 50723-94 ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 ГОСТ Р 50267.6-92 (МЭК 601-2-6-84) ГОСТ Р51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) |
| Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами | 94 4430 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96) |
| Аппараты водолечебные и бальнеологические, механотерапевтические | 94 4440 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) |
| Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические и ультразвуковые терапевтические | 94 4450 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р МЭК 61676-2006 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.9-99 (МЭК 60601-2-9-96) ГОСТ Р 50267.11-99 (МЭК 60601-2-11-97) ГОСТ Р 50267.29-99 (МЭК 60601-2-29-99) ГОСТ Р МЭК 61170-99 ГОСТ Р МЭК 61168-99 ГОСТ 23154-78 ГОСТ 23643-79 ГОСТ Р МЭК 61674-2006 ГОСТ Р МЭК 61217-99 ГОСТ Р МЭК 60976-99 ГОСТ Р МЭК 60977-99 ГОСТ Р 50267.8-93 ГОСТ Р 50267.15-93 ГОСТ 25052-87 ГОСТ 25053-87 ГОСТ Р 50267.5-92 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р МЭК 61676-2006 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р 50267.9-99 (МЭК 60601-2-9-96) ГОСТ Р 50267.11-99 (МЭК 60601-2-11-97) ГОСТ Р 50267.29-99 (МЭК 60601-2-29-99) ГОСТ Р МЭК 61170-99 ГОСТ Р МЭК 61168-99 ГОСТ 23154-78 ГОСТ 23643-79 ГОСТ Р МЭК 61674-2006 ГОСТ Р МЭК 61217-99 ГОСТ Р МЭК 60976-99 ГОСТ Р МЭК 60977-99 ГОСТ Р 50267.8-93 ГОСТ Р 50267.15-93 ГОСТ 25052-87 ГОСТ 25053-87 ГОСТ Р 50267.5-92 |
| Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности | 94 4460 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007 ГОСТ 24264-93 ГОСТ Р 53467-2009 (ИСО 5356-1:2004) ГОСТ Р ИСО 9703-2-99 ГОСТ Р ИСО 9703-3-99 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001 ГОСТ Р ИСО 5358-99 ГОСТ Р ИСО 8185-99 ГОСТ Р ИСО 8835.3-99 ГОСТ Р 51528-99 ГОСТ Р 50327.2-92 ГОСТ Р 50267.12-2006 ГОСТ Р 50663-99 ГОСТ Р 51535-99 ГОСТ Р ИСО 10651.3-99 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р МЭК 60601-1-8-2007 ГОСТ 24264-93 ГОСТ Р 53467-2009 (ИСО 5356-1:2004) ГОСТ Р ИСО 9703-2-99 ГОСТ Р ИСО 9703-3-99 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-2-13-2001 ГОСТ Р ИСО 5358-99 ГОСТ Р ИСО 8185-99 ГОСТ Р ИСО 8835.3-99 ГОСТ Р 51528-99 ГОСТ Р 50327.2-92 ГОСТ Р 50267.12-2006 ГОСТ Р 50663-99 ГОСТ Р 51535-99 ГОСТ Р ИСО 10651.3-99 |
| Барокамеры и устройства для лечения повышенным и пониженным давлением | 94 4460 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 51316-99 ГОСТ 28386-89 | ГОСТ Р 51316-99 ГОСТ 28386-89 |
| Аппараты вакуумно-нагнетательные и аппараты для вливания и ирригации | 94 4470 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р ИСО 10079.1-99 ГОСТ Р ИСО 10079.2-99 ГОСТ Р ИСО 10079.3-99 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р ИСО 10079.1-99 ГОСТ Р ИСО 10079.2-99 ГОСТ Р ИСО 10079.3-99 ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 |
| Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма | 94 4480 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 50267.16-2003 (МЭК 601-2-16-89) ГОСТ 27874-88 ГОСТ Р ИСО 8637-99 ГОСТ Р ИСО 8638-99 ГОСТ Р ИСО 8615-99 ГОСТ Р ИСО 14602-99 ГОСТ ИСО 14630-99 ГОСТ 26997-2002 ГОСТ Р 52999.1-2008 ГОСТ Р 50267.31-99 ГОСТ Р 51073-97 ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 ГОСТ Р 51407-99 (МЭК 60118-13-97) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 50267.16-2003 (МЭК 601-2-16-89) ГОСТ 27874-88 ГОСТ Р ИСО 8637-99 ГОСТ Р ИСО 8638-99 ГОСТ Р ИСО 8615-99 ГОСТ Р ИСО 14602-99 ГОСТ ИСО 14630-99 ГОСТ 26997-2002 ГОСТ Р 52999.1-2008 ГОСТ Р 50267.31-99 ГОСТ Р 51073-97 ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 ГОСТ Р 51407-99 (МЭК 60118-13-97) |
| Приборы и аппараты для лечения прочие | 94 4490 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 50267.19-96 ГОСТ Р 50267.20-97 ГОСТ Р 50267.21-96 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 60601-1-4-96) ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 50267.19-96 ГОСТ Р 50267.20-97 ГОСТ Р 50267.21-96 |
| Оборудование медицинское Оборудование дезинфекционное | 945000 94 5110 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51522-99 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 ГОСТ 22649 ГОСТ Р 51935-2002 ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008 ГОСТ Р ИСО 15883-2-2009 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51522-99 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 ГОСТ 22649 ГОСТ Р 51935-2002 ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008 ГОСТ Р ИСО 15883-2-2009 |
| Оборудование стерилизационное | 94 5120 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51522-99 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 ГОСТ 22649 ГОСТ Р 51935-2002 ГОСТ Р ЕН 14180-2008 ГОСТ Р 52319-2005 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51522-99 ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 ГОСТ 22649 ГОСТ Р 51935-2002 ГОСТ Р ЕН 14180-2008 ГОСТ Р 52319-2005 |
| Оборудование кабинетов и палат | 94 5210 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ 26161-89 ГОСТ Р 50267.35-99 (МЭК 60601-2-35-96) ГОСТ Р 50267.38-99 (МЭК 60601-2-38-96) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ 26161-89 ГОСТ Р 50267.35-99 (МЭК 60601-2-35-96) ГОСТ Р 50267.38-99 (МЭК 60601-2-38-96) |
| Оборудование стоматологическое, зубопротезное и оториноларингологическое | 94 5220 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ 25148-82 ГОСТ 28131-89 ГОСТ 25982-83 ГОСТ 27875-88 ГОСТ Р ИСО 15606-2006 ГОСТ Р ИСО 7785-1-2006 ГОСТ Р ИСО 7785-2-2006 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.0.4-99 (МЭК 601-1-4-96) ГОСТ Р МЭК 60601-1-1-2007 ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ 25148-82 ГОСТ 28131-89 ГОСТ 25982-83 ГОСТ 27875-88 ГОСТ Р ИСО 15606-2006 ГОСТ Р ИСО 7785-1-2006 ГОСТ Р ИСО 7785-2-2006 |
| Оборудование светотехническое медицинское | 94 5250 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.41-2001 (МЭК 60601-2-41-2000) ГОСТ 26368-90 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) ГОСТ Р 50267.41-2001 (МЭК 60601-2-41-2000) ГОСТ 26368-90 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) |
| Тара медицинская из стекла Изделия медицинские из стекла: бутылки стеклянные для крови, кровезаменителей, трансфузионных и инфузионных препаратов | 94 6100 94 6100 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ 10782-85 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ 10782-85 |
| Предметы по уходу за больными и разные изделия Щитки защитные лицевые | 94 6400 946450 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.4.023-84 | ГОСТ 12.4.023-84 |
| Линзы для коррекции зрения Линзы контактные для коррекции зрения мягкие жесткие | 94 8000 94 8870 94 8880 94 8870 94 8880 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51580-2000 ГОСТ Р 52041-2003 ГОСТ Р 53433-2009 (ИСО 18369-3:2006) ГОСТ Р 51711-2001 ГОСТ Р 52041-2003 ГОСТ Р 53433-2009 (ИСО 18369-3:2006) | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ Р 51580-2000 ГОСТ Р 52041-2003 ГОСТ Р 53433-2009 (ИСО 18369-3:2006) ГОСТ Р 51711-2001 ГОСТ Р 52041-2003 ГОСТ Р 53433-2009 (ИСО 18369-3:2006) |
| Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными неформовые Клеенка подкладная резинотканевая (включая клеенку для детей) | 25 4500 25 4520 | Показатели безопасности | ГОСТ 3251-91 | ГОСТ 3251-91 |
| Изделия протезно-ортопедические*: корсеты, реклинаторы, обтураторы, лифы к протезно-ортопедической продукции протезы верхних и нижних конечностей; ортезы ортопедические аппараты на верхние и нижние конечности; туторы на верхние и нижние конечности; узлы протезов нижних конечностей; узлы протезов верхних конечностей; костыли | 93 9600 93 9670 93 9696 93 9610 93 9620 93 9630 93 9640 93 9650 93 9660 93 9620 93 9610 93 9670 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 ГОСТ Р 51632-2000 ГОСТ Р ИСО 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ГОСТ Р 52878-2007 ГОСТ Р 51191-98 ГОСТ Р 52114-2003 ГОСТ Р 51085-97 (ИСО 11334-1-94) ГОСТ Р 52285-2004 (ИСО 11334-4-1998) ГОСТ Р 51078-97 ГОСТ Р 51080-97 | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 ГОСТ Р 51632-2000 ГОСТ Р ИСО 52770-2007 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ГОСТ Р 52878-2007 ГОСТ Р 51191-98 ГОСТ Р 52114-2003 ГОСТ Р 51085-97 (ИСО 11334-1-94) ГОСТ Р 52285-2004 (ИСО 11334-4-1998) ГОСТ Р 51078-97 ГОСТ Р 51080-97 |
| Полуфабрикаты к протезно-ортопедической продукции* | 93 9700 | Показатели безопасности, ЭМС | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 ГОСТ Р ИСО10993-7-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2-2001) | ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 ГОСТ Р ИСО10993-7-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 ГОСТ Р ИСО 10993-16-2009 ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2-2001 |
| Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки Очки солнцезащитные Очки корригирующие массового изготовления* Оправы очковые* | 94 4200 94 4201 94 4260 94 4260 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 51831-2001 ГОСТ Р 51854-2001 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 51193-2009 ГОСТ Р 51932-2002 ГОСТ Р 51854-2001 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 | ГОСТ Р 51831-2001 ГОСТ Р 51854-2001 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 ГОСТ Р 51193-2009 ГОСТ Р 51932-2002 ГОСТ Р 51854-2001 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 |
| Приборы и аппараты для лечения, наркозные. Устройства для замещения функций органов и систем организма Аппараты слуховые реабилитационные* | 94 4400 94 4480 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51024-97 ГОСТ Р 51407-99 ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 51024-97 ГОСТ Р 51407-99 ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-3-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-13-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-4-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-7-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-9-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-14-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-15-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-16-2009 j ГОСТ Р ИСО10993-17-2009 j ГОСТ Р ИСО 10993-18-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-19-2009 j ГОСТ Р ИСО/ТС 10993-20-2009 |
| Оборудование санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки Средства перемещения и перевозки медицинские, носилки, тележки, кресла-коляски реабилитационные, ходунки, подъемники реабилитационные* | 94 5100 94 5150 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р 52583-2006 ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006 ГОСТ Р 51084-97 ГОСТ Р 51081-97 ГОСТ Р 51083-97 ГОСТ Р 51078-97 ГОСТ Р 51080-97 ГОСТ Р ИСО 10535-99 | ГОСТ Р 50444-92 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ Р 52583-2006 ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006 ГОСТ Р 51084-97 ГОСТ Р 51081-97 ГОСТ Р 51083-97 ГОСТ Р 51078-97 ГОСТ Р 51080-97 ГОСТ Р ИСО 10535-99 |
| Линзы для коррекции зрения, кроме линз для коррекции зрения контактных | 94 8000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 51044-92 |  |

j  Требования токсикологической безопасности, биосовместимости и объем испытаний определяет орган по сертификации в зависимости от группы риска продукции по ГОСТ Р 51609-2000.

*Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у  изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или при наличии у изготовителя сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

Руководитель органа по сертификации продукции ООО «ГрадЛайн Сервис»					Г.А.Зинченко